## 1. GM-GS
Поставки промышленного и торгового холодильного оборудования
Телефон/факс: +7 (495) 995-58-30
E-mail: info@tixi.ru
www.tixi.ru
Действует с 13 апреля 2015 года
Модели | В /Ф /Гц | Мощность | Холод.мощн, Вт / V камеры, м3, ( = 80мм) | [5 empty] | Стоимость
|  | компрессора | Т нар.= + 300С | [5 empty] | EURO
|  | кВт | + 50C |  | 00C |  | - 50C |  | Комплект 1 | Комплект 2
Среднетемпературные моноблоки
MGM 105 F | 220-1-50 | 0,6E | 1188 | 8.6 | 1032 | 7 | 877 | 5.6 | 1504
MGM 107 F | 220-1-50 | 0,6E | 1500 | 12 | 1322 | 10 | 1144 | 8.1 | 1651
MGM 110 F | 220-1-50 | 0,7E | 1697 | 14 | 1510 | 12 | 1309 | 9.9 | 1696
MGM 211 F | 220-1-50 | 0,7E | 2274 | 21 | 1972 | 17 | 1672 | 14 | 2218
MGM 212 F | 380-3-50 | 0,9E | 2664 | 26 | 2323 | 21 | 1887 | 16 | 2231
MGM 213 F | 380-3-50 | 1,1E | 2971 | 30 | 2633 | 26 | 2289 | 21 | 2353
MGM 315 F | 380-3-50 | 1,1E | 3996 | 45 | 3481 | 37 | 2964 | 30 | 2740
MGM 320 F | 380-3-50 | 1,5E | 4455 | 51 | 3922 | 44 | 3354 | 36 | 2861
Среднетемпературные сплит-системы
MGS 105 F | 220-1-50 | 0,6E | 1188 | 8.6 | 1032 | 7 | 877 | 5.6 | 1901 | 2171
MGS 107 F | 220-1-50 | 0,6E | 1500 | 12 | 1322 | 10 | 1144 | 8.1 | 1999 | 2269
MGS 110 F | 220-1-50 | 0,7E | 1697 | 14 | 1510 | 12 | 1309 | 9.9 | 2120 | 2390
MGS 211 F | 220-1-50 | 0,7E | 2274 | 21 | 1972 | 17 | 1672 | 14 | 2494 | 2763
MGS 212 F | 380-3-50 | 0,9E | 2664 | 26 | 2323 | 21 | 1887 | 16 | 2640 | 2887
MGS 213 F | 380-3-50 | 1,1E | 2971 | 30 | 2633 | 26 | 2289 | 21 | 2894 | 3142
MGS 315 F | 380-3-50 | 1,1E | 3996 | 45 | 3481 | 37 | 2964 | 30 | 3085 | 3357
MGS 320 F | 380-3-50 | 1,5E | 4455 | 51 | 3922 | 44 | 3354 | 36 | 3268 | 3540
Модель | В /Ф /Гц | Мощность | Холод.мощн, Вт / V камеры, м3, ( = 100мм) | [5 empty] | Стоимость
|  | компрессора | Т нар.= + 300С | [5 empty] | EURO
|  | кВт | - 15C |  | -200C |  | - 250C |  | Комплект 1 | Комплект 2
Низкотемпературные моноблоки
BGM 112 F | 220-1-50 | 0,9E | 1166 | 7.4 | 968 | 5.3 | 783 | 3.7 | 1953
BGM 117 F | 220-1-50 | 1,3E | 1505 | 11 | 1238 | 8.1 | 972 | 5.3 | 1961
BGM 218 F | 220-1-50 | 1,3E | 1808 | 15 | 1487 | 11 | 1190 | 7.6 | 2145
BGM 220 F | 380-3-50 | 1,5E | 2097 | 19 | 1779 | 15 | 1459 | 10 | 2377
BGM 320 F | 380-3-50 | 1,5E | 2858 | 31 | 2392 | 23 | 1964 | 16 | 2773
BGM 330 F | 380-3-50 | 2,2E | 3362 | 40 | 2820 | 31 | 2328 | 22 | 2982
Низкотемпературные сплит-системы
BGS 112 F | 220-1-50 | 0,9E | 1166 | 7.4 | 968 | 5.3 | 783 | 3.7 | 2274 | 2520
BGS 117 F | 220-1-50 | 1,3E | 1505 | 11 | 1238 | 8.1 | 972 | 5.3 | 2433 | 2680
BGS 218 F | 220-1-50 | 1,3E | 1808 | 15 | 1487 | 11 | 1190 | 7.6 | 2649 | 2896
BGS 220 F | 380-3-50 | 1,5E | 2097 | 19 | 1779 | 15 | 1459 | 10 | 2894 | 3142
BGS 320 F | 380-3-50 | 1,5E | 2858 | 31 | 2392 | 23 | 1964 | 16 | 3171 | 3443
BGS 330 F | 380-3-50 | 2,2E | 3362 | 40 | 2820 | 31 | 2328 | 22 | 3366 | 3637
В стоимость моноблоков включено:
- Комплект 1 (размещение в помещении): монитор напряжения +
+ отключение эл.панели по монитору (доп.контактор для однофазного компрессора)
В стоимость сплит-систем включено:
- Комплект 1 (размещение в помещении): монитор напряжения +
+ 2,5 м труб и кабелей + комлект для слива + выносная панель управления с 2,5 м кабелем +
+ отключение эл.панели по монитору (доп.контактор для однофазного компрессора)
- Комплект 2 (размещение на улице): монитор напряжения + обогрев картера компрессора +
+ обогрев эл.щита + комплект для слива + реле давления (для GS1 и GS2) или вариатор скорости
(для GS3) + 2,5 м труб и кабелей + выносная панель управления с 2,5-и метровым кабелем +
+ отключение эл.панели по монитору (доп.контактор для однофазного компрессора)
Скидки дилерам

## 2. ZM-ZS-эконом-серия
Поставки промышленного и торгового холодильного оборудования
Телефон/факс: +7 (495) 995-58-30
E-mail: info@tixi.ru
www.tixi.ru
Действует с 13 апреля 2015 года
Прайс-лист на холодильные агрегаты ZM
Модели | Напряжение | Мощность |  | Холод. | Объём | Стоимость
|  | компрессора |  | мощность | камеры
| В /Ф /Гц | л/c | кВт | Вт | м3 | EURO
Среднетемпературные моноблоки
T камеры = 00С, Т нар.= + 400С
MZM213T01F | 400/3N~/50 | 1,5E | 1,1E | 2.319 | 21 | 1841
В стоимость моноблоков включено:
ванночка для выпаривания талой воды
В стоимость сплит-систем включено:
2,5 м труб и кабелей. Панель управления встроенная.
В стоимость всех агрегатов НЕ входит монитор напряжения
(защита по напряжению).
В регионах с нестабильным напряжением настоятельно рекомендуем
устанавливать стабилизатор напряжения или трансформатор.
Скидки дилерам

## 3. SB-потолочные
Поставки промышленного и торгового холодильного оборудования
Телефон/факс: +7 (495) 995-58-30
E-mail: info@tixi.ru
www.tixi.ru
Действует с 13 апреля 2015 года
Модели | В /Ф /Гц | Мощность | Холод.мощн, Вт / V камеры, м3, ( = 100мм) | [5 empty] | Стоимость
|  | компрессора | Т нар.= + 300С | [5 empty] | EURO
|  | кВт | + 50C |  | 00C |  | - 50C
Среднетемпературные моноблоки
MSB120TO F | 230/1~/50 | 0,4E | 1103 | 7 | 988 | 5.7 | 877 | 4.6 | 1854
MSB125N F | 230/1~/50 | 0,5E | 1424 | 9.4 | 1254 | 7.3 | 1095 | 5.5 | 1939
MSB125T F | 230/1~/50 | 0,6E | 1559 | 11 | 1362 | 8.5 | 1162 | 6.2 | 2064
MSB225N F | 230/1~/50 | 0,7E | 2406 | 21 | 2023 | 16 | 1737 | 13 | 2649
MSB225T F | 400/3N~/50 | 0,9E | 2667 | 25 | 2328 | 20 | 1916 | 15 | 2802
MSB135N F | 400/3N~/50 | 1,1E | 4099 | 51 | 3517 | 42 | 2926 | 33 | 3152
MSB135T F | 400/3N~/50 | 1,5E | 4722 | 54 | 4132 | 44 | 3558 | 35 | 3501
MSB235N F | 400/3N~/50 | 1,5E | 6374 | 80 | 5524 | 66 | 4638 | 52 | 6357
MSB235T F | 400/3N~/50 | 2,2 E | 7181 | 93 | 6261 | 78 | 5314 | 62 | 6512
Модель | В /Ф /Гц | Мощность | Холод.мощн, Вт / V камеры, м3, ( = 100мм) | [5 empty] | Стоимость
|  | компрессора | Т нар.= + 300С | [5 empty] | EURO
|  | кВт | - 15C |  | -200C |  | - 250C
Низкотемпературные моноблоки
BSB120NO F | 230/1~/50 | 3/4E | 814 | 2.6 | 636 | 1.4 | 501 | 0.7 | 2202
BSB125T F | 230/1~/50 | 1,7E | 1496 | 8.1 | 1249 | 5.5 | 1004 | 3.3 | 2466
BSB225T F | 400/3N~/50 | 2E | 2194 | 16 | 1782 | 11 | 1398 | 6.9 | 3237
BSB135T F | 400/3N~/50 | 3E | 3147 | 28 | 2611 | 18 | 2100 | 12 | 3934
BSB235N F | 400/3N~/50 | 4 E | 4736 | 57 | 3867 | 40 | 3136 | 27 | 7252
BSB235T F | 400/3N~/50 | 5 E | 5337 | 69 | 4452 | 51 | 3615 | 35 | 7385
Дополнительные опции:
монитор напряжения (защита от скачков напряжения) - 120 Е
Скидки дилерам

## 4. RCV-RDV-винные агрегаты
Поставки промышленного и торгового холодильного оборудования
Телефон/факс: +7 (495) 995-58-30
E-mail: info@tixi.ru
www.tixi.ru
Действует с 13 апреля 2015 года
Агрегаты RCV и RDV могут использоваться для хранения вина в винных
погребах, а также для хранения мехов, книг, картин, антиквариата
Моноблок RCV
Модель | (В/Ф/Гц) | л.с. | кВт | Объем м3 | PF* Вт | Вес | dB (A) на расст. 10м | Цена Евро, комплект 1
Нетто кГ
RCV 101 F | 230/1~/50 | 1/3 | 0.2 | До 25 | 600 | 49 | 39 | 4664
RCV 102 F | 230/1~/50 | 3/8 | 0.3 | До 45 | 1000 | 52 | 39 | 4781
RCV 201 F | 230/1~/50 | 1/2 | 0.4 | До 60 | 1400 | 77 | 40 | 5547
RCV 202 F | 230/1~/50 | 3/4 | 0.6 | До 100 | 2000 | 79 | 40 | 6035
Агрегат с автоматической системой увлажнения
* PF – Холодопроизводительность машины при температуре в камере +14°С
и наружной температуре +30°.
Би-Блок RDV
Модель | (В/Ф/Гц) | л.с. | кВт | Объем м3 | PF* Вт | Вес CU | Вес EU | dB (A) на расст. 10м | Цена Евро, комплект 1 | Цена Евро, комплект 2
[6 empty] | Нетто кГ | Нетто кГ
RDV 101 F | 230/1~/50 | 1/3 | 0.2 | До 25 | 600 | 49 | 49 | 39 | 5491 | 5886
RDV 102 F | 230/1~/50 | 3/8 | 0.3 | До 45 | 1000 | 52 | 52 | 39 | 5609 | 6005
RDV 201 F | 230/1~/50 | 1/2 | 0.4 | До 60 | 1400 | 77 | 77 | 40 | 6396 | 6790
RDV 202 F | 230/1~/50 | 3/4 | 0.6 | До 100 | 2000 | 79 | 79 | 40 | 6688 | 7081
Агрегат с автоматической системой увлажнения
* PF – Холодопроизводительность машины при температуре в камере +14°С
и наружной температуре +30°.
Влажность в камере регулируется от 50 до 85%.
Температура в камере может регулироваться от + 5 до + 20 град.С.
В стоимость моноблоков включено:
- Комплект 1 (размещение в помещении): АСУ (автоматическая система увлажнения) +
+ монитор напряжения. Цвет бордово-чёрный.
В стоимость би-блоков включено:
- Комплект 1 (размещение в помещении): АСУ (автоматическая система увлажнения) +
+ монитор напряжения. Выносная панель управления. Без труб, без кабелей. Цвет бордово-чёрный.
- Комплект 2 (размещение на улице): АСУ (автоматическая система увлажнения) +
+ монитор напряжения + обогрев картера компрессора + обогрев эл.щита +
+ комплект для слива + реле давления конденсатора. Выносная панель управления.
Без труб, без кабелей. С шумоизолирующим кожухом. Цвет бордово-чёрный.
Машина RDV при одинаковой цене может быть укомплектована настенным
или потолочным воздухоохладителем.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (под заказ из Италии):
Окраска компрессорно-конденсаторного агрегата в серо-черный цвет (металлик)
RCV / RDV 101 - 102 | [8 empty] | 125 Euro
RCV / RDV 201 - 202 | [8 empty] | 173 Euro